温州市中医院

遴 选 文 件

| 项 目 名 称： | 温州市中医院一批低值类医疗器械采购 |
| --- | --- |
| 采 购 方 式： | 公开遴选 |
| 评 审 方 式： | 院内线下遴选 |

招 标 人:温州市中医院

二0二五年十月

# 第一部分 项目技术规范和服务要求

一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商提供的产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

遴选申请人提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

#### 二、主要采购内容

- 预算金额：9.8万元（4.9万元/年，2年合计9.8万元）

- 服务期： 2年，自合同签订之日起计算。合同签订后，合作期满2年或采购量达到合同预算金额（9.8万元），任一条件达到即视为合作期结束，合作期内如因政策变更，导致合同无法履行，则合同自行终止，双方互不承担责任。

3、采购内容：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 预估年用量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织剪 | 18cm（弯） | / | 20 | 把 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为18cm头杆为弯 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13 |
| 2 | 组织剪 | 14cm（直） | / | 1 | 把 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为14cm头杆为直 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13 |
| 3 | 综合剪 | 18cm 弯 | / | 1 | 把 | - 医用不锈钢，由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈。 - 可重复使用。 - 用于剪切人体组织、皮肤。 |
| 4 | 子宫颈钳 | 25cm弯2*3齿 | / | 5 | 把 | - 医用不锈钢，由钳头、钳柄、锁齿和指圈组成。 - 可重复使用。 - 用于妇产科切除、夹持、固定、牵拉子宫、阴道、组织等。 |
| 5 | 子宫颈扩张器 | #4 | / | 2 | 支 | 1、适用范围：用于机械扩张子宫颈、牵开会阴组织。 2、产品尺寸：型式为圆头，头部直径为4 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 |
| 6 | 子宫颈扩张器 | #4.5 | / | 2 | 支 | 1、适用范围：用于机械扩张子宫颈、牵开会阴组织。 2、产品尺寸：型式为圆头，头部直径为4.5 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 |
| 7 | 子宫颈扩张器 | #3.5 | / | 2 | 支 | 1、适用范围：用于机械扩张子宫颈、牵开会阴组织。 2、产品尺寸：型式为圆头，头部直径为3.5 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 |
| 8 | 子宫颈扩张器 | #6 | / | 1 | 支 | 1、适用范围：用于机械扩张子宫颈、牵开会阴组织。 2、产品尺寸：型式为圆头，头部直径为6 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 |
| 9 | 子宫颈扩张器 | #5 | / | 2 | 支 | 1、适用范围：用于机械扩张子宫颈、牵开会阴组织。 2、产品尺寸：型式为圆头，头部直径为5 3、表面处理：光亮无镀层 4、材料：06Cr19Ni10 |
| 10 | 椎板拉钩 | 190*15*70mm | 小号 | 1 | 把 | - 全长190mm，钩深70mm头部宽20mm， - 2、由符合GB/T1220-2007中规定的32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。 |
| 11 | 注吸冲洗器 | MR-I321 | / | 1 | 个 | - 双管7号针，φ0.3mm出水孔，针体全长32m。 - 不锈钢材质， - 抽吸眼内皮质所用 |
| 12 | 止血钳 | 直(16cm) | / | 3 | 把 | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为16cm头部为直全齿 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13 |
| 13 | 止血钳 | 弯（12.5cm） | / | 6 | 把 | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为12.5cm头部为弯全齿 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13 |
| 14 | 止血钳 | 弯（14CM） | . | 5 | 把 | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为14cm头部为弯全齿 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13 |
| 15 | 止血钳 | 弯（16cm） | / | 3 | 把 | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为16cm头部为弯全齿 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13 |
| 16 | 止血钳 | 直(12.5cm) | / | 8 | 把 | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为12.5cm头部为直全齿 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13 |
| 17 | 止血钳 | 弯（12.5cm） | / | 1 | 把 | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为12.5cm头部为弯全齿 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13 |
| 18 | 止血钳 | 弯（18cm) | / | 1 | 把 | 1、适用范围：用于钳夹血管、分离组织以止血。 2、产品尺寸：总长为18cm头部为弯全齿 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13 |
| 19 | 整形镊 | 12cm 无钩 头端0.8 | / | 5 | 把 | - 医用不锈钢，由一对尾部叠合的叶片组成，头部无钩或有钩。 - 可重复使用。 - 用于烧伤(整形)手术时夹持组织。 |
| 20 | 油膏罐 | CR（9cm） | / | 3 | 只 | 1.规格：φ90*90mm 2.材质：SUS304优质不锈钢 |
| 21 | 油膏罐 | CR（10CM) | / | 8 | 只 | 1.规格：φ100*95mm 2.材质：SUS304优质不锈钢 |
| 22 | 阴道扩张器 | 双翼（中号可调式8.5cm宽32） | / | 3 | 把 | - 医用不锈钢，由上叶、下叶和手柄组成，可带光纤式光源。 - 可重复使用。 - 用于露出阴道内部供检查或手术。 |
| 23 | 医用剪 | 12.5cm 弯尖 黄柄 | / | 2 | 把 | 1、本产品采用20Cr13Mo、32Cr13Mo或40Cr13材料制成; 2、医用剪的刃口部分硬度50～58HRC; 产品分直尖头、弯尖头、直圆头、弯圆头、侧角头、正角头、侧角球头，总长度为90-280mm。 |
| 24 | 医用剪 | 12.5cm 弯尖 黑柄 | / | 2 | 把 | 1、本产品采用20Cr13Mo、32Cr13Mo或40Cr13材料制成; 2、医用剪的刃口部分硬度50～58HRC; 产品分直尖头、弯尖头、直圆头、弯圆头、侧角头、正角头、侧角球头，总长度为90-280mm。 |
| 25 | 眼用显微持针钳 | MR-H121A | / | 2 | 把 | - 弯型，φ7圆柄，全长127mm。 - 不锈钢材质，夹持缝线针用 |
| 26 | 眼用剪 | MR-S232 | / | 2 | 把 | - 弯尖，刃长30mm，全长100mm， - 不锈钢材质，剪线和组织用 |
| 27 | 眼科手术辅助用钩 | MR-O222T | / | 2 | 把 | - 钛合金材质， - 南氏钩，单头，1.8mm全长125mm，劈晶体核用 |
| 28 | 眼科手术刀 | MR-K116 | / | 1 | 把 | 1、碎核刀，角形，刃长13mm，全长120mm。2、不锈钢材质，劈晶体核用 |
| 29 | 牙科开口器 | 丁型 (丁字式) | / | 2 | 把 | 1、适用范围：用于口腔手术中保持口腔开启。 2、产品尺寸：型式为丁字式 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13 |
| 30 | 消毒盒 | MR-O629 | / | 2 | 个 | - 耐高温塑料盒+硅胶垫, - 250x150x27mm |
| 31 | 显微止血夹 | MR-O410T | / | 2 | 把 | 1、5x7mm啄木鸟式，止血头长8mm，钛合金手柄，全长120mm。 2、球结膜止血用 |
| 32 | 显微止血夹 | 57*1 弯， 结合式 | ZF2210RN | 8 | 个 | - 1、总长57mm，弯头，头宽1.5mm，横齿。 2、与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造。 |
| 33 | 显微止血夹 | 16×0.5，直，圆尾5 | ZF2195RN | 10 | 个 | 1、总长16mm，宽度1.1mm，直头，头宽0.5mm，厚度0.4mm，夹持部分长5mm，圆尾。 2、与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造。 |
| 34 | 显微止血夹 | 30*1 ，直， 结合式 | ZF2201RN | 20 | 个 | 1.总长32mm，直头，头宽1mm，厚度1.6mm，夹持部分长12mm，斜齿。 2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造。 |
| 35 | 显微止血夹 | 18*1 直头 ，圆尾8 | ZF2196RN | 20 | 个 | 1.总长18mm，宽度1.9mm，直头，头宽1mm，厚度0.4mm，夹持部分长8mm，圆尾。 2.与人体接触部位材料采用医用不锈钢20Cr13制造， |
| 36 | 显微眼用钩具 | MR-O202T | / | 2 | 把 | - 钛合金材质，0.2mm“T”形头，全长118mm。 - 调整晶体位置用 |
| 37 | 系线镊 | MR-F221A | / | 2 | 把 | - 头宽0.3mm，弯平台，全长85mm，不锈钢材质 - 夹取晶体用 |
| 38 | 碎核垫板 | MR-K118 | / | 1 | 个 | - 空心左式，头部长14mm，全长120mm，不锈钢材质， - 配合碎核刀使用 |
| 39 | 髓核钳（枪式） | 220*2.0直头 | / | 2 | 把 | - 有效工作长度为220mm，刃口宽度为2.0mm， - 由32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。 |
| 40 | 髓核钳（枪式） | 220*2.5直头 | / | 2 | 把 | - 有效工作长度为220mm，刃口宽度为2.5mm， - 由32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。 |
| 41 | 撕囊镊 | MR-F212A-2 | / | 2 | 把 | - 角型12mm带刻度，全长110mm，不锈钢材质， - 撕晶体囊膜用 |
| 42 | 双关节咬骨钳 | 180*2 | 直头、微弯、深弯 | 2 | 把 | - 全长180mm，头部宽度为2mm且头部呈直头状， - 其由32Cr13Mo、40Cr13Mo、40Cr13、20Cr13、30Cr13、06Cr19Ni10和12Cr18Ni9材料制造。 |
| 43 | 手术剪 | 直尖16cm | / | 5 | 把 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为16cm头杆为直尖 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13 |
| 44 | 手术剪 | 直尖14cm | / | 17 | 把 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为14cm头杆为直尖 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13 |
| 45 | 手术剪 | 直圆14cm | / | 1 | 把 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为14cm头杆为直圆 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13 |
| 46 | 手术剪 | 弯尖14cm | / | 2 | 把 | 1、适用范围：用于剪切组织。 2、产品尺寸：总长为14cm头杆为弯尖 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13 |
| 47 | 手术刀柄 | 7# | / | 5 | 把 | 1、适用范围：用于连接器械（刀片）。 2、产品尺寸：7# 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：05Cr17Ni4Cu4Nb |
| 48 | 舌钳 | 16.5直 | / | 1 | 把 | 1、适用范围：用于牙科临床中完成固定、止血、夹持、弯制、剪切和去除等操作。 2、产品尺寸：总长为16.5cm，型式为直 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：20Cr13 |
| 49 | 纱布绷带剪 | 18cm | / | 2 | 把 | 1、适用范围：用于剪切器械。 2、产品尺寸：总长为18cm头部为全球头 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：30Cr13 |
| 50 | 牵开器（骨拉钩） | 240*18mm*170 | 普通型I型 | 2 | 把 | - 全长240mm，宽18mm，头部与柄呈170°角， - 该产品由32Cr13Mo材料制造。 |
| 51 | 牵开器（骨拉钩） | 240*42mm*170 | 普通型I型 | 2 | 把 | - 全长240mm，宽18mm，头部与柄呈170°角， - 该产品由32Cr13Mo材料制造。 |
| 52 | 镊子筒 | 不锈钢（小号） | / | 2 | 只 | 1、规格：φ45×113mm、月牙型缺口或方形缺口。 2、材质：SUS304不锈钢，厚度：0.6mm |
| 53 | 镊子(组织镊) | 有钩（14cm） | / | 12 | 把 | 1、适用范围：用于夹持组织。 2、产品尺寸：总长为14cm头部为直形1×2钩 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：12Cr13 |
| 54 | 镊子(医用镊) | 无钩（12.5cm） | / | 5 | 把 | 1、适用范围：用于夹持组织。 2、产品尺寸：总长为12.5cm头部为横齿（敷料） 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：12Cr13 |
| 55 | 镊子(医用镊) | 无钩（16cm） | / | 1 | 把 | 1、适用范围：用于夹持组织。 2、产品尺寸：总长为16cm头部为横齿（敷料） 3、表面处理：光亮镀铬 4、材料：12Cr13 |
| 56 | 开睑器 | MR-O200T | / | 2 | 把 | - 开口12mm(小号)，钛合金材质， - 支撑眼睑用 |
| 57 | 颈椎S拉钩 | 200*16mm | S型（大号） | 2 | 把 | - 全长200mm，宽度为16mm。 - 该产品由32Cr13Mo或40Cr13Mo材料制造。 |
| 58 | 晶体植入镊 | MR-F311T | / | 2 | 把 | - 头宽1mm，圆头角型，全长105mm。 - 2、钛合金制造 - 3、夹取晶体用 |
| 59 | 晶体线环 | MR-I202 | / | 1 | 个 | 1、3mm x 8mm冲洗式，全长40mm。 2、不锈钢材质， 3、掏晶体核用 |
| 60 | 角膜剪 | MR-S221A | / | 2 | 把 | - 弯钝，刃长12mm，全长125mm。 - 不锈钢材质， - 剪切组织和缝线用 |
| 61 | 海绵钳 | 25cm(弯有槽10mm) | / | 5 | 把 | - 医用不锈钢，由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。 - 可重复使用。 - 用于夹持缝合针、金属夹等器械。 |
| 62 | 辊轴取皮刀 | 16cm 10把/包 | ZF2195RN | 5 | 包 | 1、适用范围：用于削除痂皮以保留部分真皮。 2、产品尺寸：刀片16cm 3、表面处理：装饰纹无镀层 4、材料：Cr06 |
| 63 | 骨膜分离器（胶木柄） | 圆头310*Φ20mm钝口 | 胶木柄 | 2 | 把 | - 全长310mm，头部呈圆形并带有稍钝的刃口，且直径为20mm， - 该产品由32Cr13Mo材料制造。 |
| 64 | 骨科吸引器 | 260*φ5mm | / | 2 | 把 | - 全长260mm，头部直径为5mm， - 该产品由TA2、12Cr18Ni9材料制造。 |
| 65 | 骨科吸引器 | 260*φ4mm | / | 2 | 把 | - 全长260mm，头部直径为4mm， - 该产品由TA2、12Cr18Ni9材料制造。 |
| 66 | 骨关节拉钩（骨撬） | 240*3 | / | 2 | 把 | - 医用不锈钢，通常采用高强度进口医用不锈钢制成，部分手柄采用聚酯纤维手柄制成，具有耐高温、高压的特性， - 表面为无镀层本色处理，手术过程中不反光。 |
| 67 | 宫内节育器取出钩 | 28cm | / | 3 | 支 | - 不锈钢材质，不易生锈。 - 可用于手术室，反复消毒，耐酸，耐高温， - 供计划生育手术中取出节育环用。 |
| 68 | 缝线结扎镊 | MR-F101A-11 | / | 2 | 把 | - 头宽0.3mm，直1x2齿，全长110mm。 - 优质不锈钢制造 - 夹取角膜组织 |
| 69 | 不锈钢腰子盘 | 大号 | / | 8 | 只 | 1、规格：204×130×25mm 2、最大尺寸：212×144×25mm 3、材质：SUS304不锈钢，材料厚度为0.5mm |
| 70 | 不锈钢腰子盘 | 中号 | / | 8 | 只 | 1、规格：190×116×25mm 2、最大尺寸：198×127×25mm 3、材质：SUS304不锈钢，材料厚度为0.5mm |
| 注：1、上述产品医院目前在用品牌包括“金钟”、“协和（苏州）”、“三友”、“三兴”等。 ▲2、上述各产品投标人原则上需全部投标响应，若确实无法提供，每缺少一样扣3分，缺少产品＞15样作无效标结果。 3、本次报名允许以联合体形式参与，但联合体成员数量不得超过2家，且各参与方不得以重复联合的方式参与多个联合体报名。 |  |  |  |  |  |  |

三、主要商务要求

1、报价方式

1.1本次采购采用固定单价合同（包括货物到达医院库房的运输费、保管费、检测费、税费及质保期内的一切费用等），在合同范围内及合同执行期限内不因原材料、人工、运输等因素的上涨或下跌进行调价。遴选申请人在报价中须充分考虑可能承担的风险费用。

1.2甲方根据实际需求进行采购。

2、付款方式：根据实际用量按实结算（供货数量×中标单价）。采购人对相关产品验收合格后按实际数量乘以成交单价进行计算。采购人在收到中标人发票后3个月内进行支付。

3、发货时间：接到采购人发货通知后5个工作日内到达指定地点。

4、到货地点：温州市中医院指定地点。

5、质保期

5.1中标人对提交的所有产品免费质保期不少于1年，质保期从每批次货物验收合格交付使用之日起算。

5.2质保期内，由于产品自身原因出现问题，由中标人免费更换，并达到合同约定的质量要求，中标人应该在收到院方更换通知24小时内解决处理。

- 发货前，中标供应商须提供该批次产品的检测合格报告。

- 四、样品

供应商根据采购内容及评分要求提供样品：

- 1、组织剪18cm（弯）* 1把；

- 2、止血钳直(12.5cm ) * 1把；

- 3、显微止血夹ZF2201RN (30*1 直， 结合式) * 1个；

- 4、手术剪直尖14cm * 1把；

- 5、镊子(组织镊)有钩（14cm）* 1把；

- 6、海绵钳25cm(弯有槽10mm) * 1把；

- 7、辊轴取皮刀16cm  * 1把；

注：评审结束后，中标供应商的样品须封装后由采购人留样保存。未中标供应商的样品由供应商自行带回。

- 第二部分   评标原则及方法

参考相关法规特制定以下评标办法。

- 一、总 则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照遴选文件的商务、技术要求，对遴选申请文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。遴选申请人不得以任何方式干扰招遴选工作的进行，一经发现其遴选申请文件将被拒绝。

- 二、评标组织

评标工作由遴选人组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

- 三、评标程序

评标委员按照遴选文件中规定的评标方法和标准，对遴选申请文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，根据综合评审结果，提交评审报告。

- 四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，即遴选申请人最大限度地满足遴选文件实质性要求的基础上，按照遴选文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的遴选申请人和次高的遴选申请人作为第一和第二排序的中标候选人的评标方法。根据采购要求，总分设定为100分：技术标70分（权值70%），商务标（报价）30分（权值30%）。

- 五、定标办法

1、确定中标候选人

1.1由评标委员会确定中标候选人。

1.2评标委员会依据法律、法规及遴选文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的遴选申请人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同遴选报价低的排序第一；得分且遴选报价相同的，技术指标优的排序第一）向采购人推荐。

2、确定中标人

2.1采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

2.2如中标人放弃中标、或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织遴选。

3、中标人确定后，采购人将在温州市中医院官网公告中标结果，采购人向中标人发出中标通知书。

- 六、遴选申请人义务

遴选申请人应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存遴选机构备查。

- 七、评分细则

1、技术分的评定（70分)（权值70%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。遴选申请文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各遴选申请人的各项评分内容评分的算术平均值为各遴选申请人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

2、商务标（报价）30分（权值30%）

满足遴选文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其余遴选申请人报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1）有效遴选申请人的报价等于评审基准价时其报价分为满分30分；

2）其他遴选申请人的价格分按以下公式计算：

报价得分=（评分基准价/遴选申请人报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

3、有效遴选申请人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

4、评标委员会认为遴选申请人的报价明显低于其他通过符合性审查遴选申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；遴选申请人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效遴选处理。

- 附件

- 技术评分：满分70分

| 序号 | 评分内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 | 对应于招标文件中技术参数要求（包括材质、规格等）的偏离度，每一项（点）负偏离扣 1 分，扣完为止。 | 40分 |
| 2 | 样品 | 样品的外观、材质、规格等方面综合比较打分， A 档:9-7分；B 档：6-4分 ；C 档：3-0 分 未提供样品的，此项不得分。 | 9分 |
| 3 | 实施方案 | 质量保障体系方面的实施方案（2-0分） | 2分 |
|  |  | 项目的运输、交货、验收等实施方案（2-0分） | 2分 |
|  |  | 售后技术支持服务实施方案（2-0分） | 2分 |
|  |  | 根据投标人承诺的各种优惠条件进行综合比较打分，无实质性优惠条件的不得分 （2-0 分） | 2分 |
| 4 | 业绩 | 投标人2022年1月1日以来同类项目（低值医疗器械类采购）业绩，每提供一个有效业绩得1分，最高得3分。需提供发票复印件并加盖单位公章，否则不得分（与同一采购人供货的多份发票视为一个业绩） | 3分 |
| 5 | 保修服务 | 产品质保期超过遴选文件要求的，每增加1年加1分，增加部分不足1年的不计分。 | 3分 |
| 6 | 投标产品 总体质量性能 | 投标产品在临床上的使用情况、稳定性、故障率等总体质量性能综合评价。 A档：7-5分；B档：4-2分；C档：1-0分 | 7分 |

2、商务评分：满分30分

#### （1）报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 报价（人民币元） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

说明：1、 此栏投标报价应与“分项报价表”中的总计价相一致。

- 不提供此表格将被视为没有实质性响应遴选文件。

（2）分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 投标品牌 | 规格 | 型号 | 单位 | 预估年用量 | 投标单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织剪 |  | 18cm（弯） |  | 把 | 20 |  |  |
| 2 | 组织剪 |  | 14cm（直） |  | 把 | 1 |  |  |
| 3 | 综合剪 |  | 18cm 弯 |  | 把 | 1 |  |  |
| 4 | 子宫颈钳 |  | 25cm弯2*3齿 |  | 把 | 5 |  |  |
| 5 | 子宫颈扩张器 |  | #4 |  | 支 | 2 |  |  |
| 6 | 子宫颈扩张器 |  | #4.5 |  | 支 | 2 |  |  |
| 7 | 子宫颈扩张器 |  | #3.5 |  | 支 | 2 |  |  |
| 8 | 子宫颈扩张器 |  | #6 |  | 支 | 1 |  |  |
| 9 | 子宫颈扩张器 |  | #5 |  | 支 | 2 |  |  |
| 10 | 椎板拉钩 |  | 190*15*70mm |  | 把 | 1 |  |  |
| 11 | 注吸冲洗器 |  | MR-I321 |  | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 止血钳 |  | 直(16cm) |  | 把 | 3 |  |  |
| 13 | 止血钳 |  | 弯（12.5cm） |  | 把 | 6 |  |  |
| 14 | 止血钳 |  | 弯（14CM） |  | 把 | 5 |  |  |
| 15 | 止血钳 |  | 弯（16cm） |  | 把 | 3 |  |  |
| 16 | 止血钳 |  | 直(12.5cm) |  | 把 | 8 |  |  |
| 17 | 止血钳 |  | 弯（12.5cm） |  | 把 | 1 |  |  |
| 18 | 止血钳 |  | 弯（18cm) |  | 把 | 1 |  |  |
| 19 | 整形镊 |  | 12cm 无钩 头端0.8 |  | 把 | 5 |  |  |
| 20 | 油膏罐 |  | CR（9cm） |  | 只 | 3 |  |  |
| 21 | 油膏罐 |  | CR（10CM) |  | 只 | 8 |  |  |
| 22 | 阴道扩张器 |  | 双翼（中号可调式8.5cm宽32） |  | 把 | 3 |  |  |
| 23 | 医用剪 |  | 12.5cm 弯尖 黄柄 |  | 把 | 2 |  |  |
| 24 | 医用剪 |  | 12.5cm 弯尖 黑柄 |  | 把 | 2 |  |  |
| 25 | 眼用显微持针钳 |  | MR-H121A |  | 把 | 2 |  |  |
| 26 | 眼用剪 |  | MR-S232 |  | 把 | 2 |  |  |
| 27 | 眼科手术辅助用钩 |  | MR-O222T |  | 把 | 2 |  |  |
| 28 | 眼科手术刀 |  | MR-K116 |  | 把 | 1 |  |  |
| 29 | 牙科开口器 |  | 丁型 (丁字式) |  | 把 | 2 |  |  |
| 30 | 消毒盒 |  | MR-O629 |  | 个 | 2 |  |  |
| 31 | 显微止血夹 |  | MR-O410T |  | 把 | 2 |  |  |
| 32 | 显微止血夹 |  | 57*1 弯， 结合式 |  | 个 | 8 |  |  |
| 33 | 显微止血夹 |  | 16×0.5，直，圆尾5 |  | 个 | 10 |  |  |
| 34 | 显微止血夹 |  | 30*1 ，直， 结合式 |  | 个 | 20 |  |  |
| 35 | 显微止血夹 |  | 18*1 直头 ，圆尾8 |  | 个 | 20 |  |  |
| 36 | 显微眼用钩具 |  | MR-O202T |  | 把 | 2 |  |  |
| 37 | 系线镊 |  | MR-F221A |  | 把 | 2 |  |  |
| 38 | 碎核垫板 |  | MR-K118 |  | 个 | 1 |  |  |
| 39 | 髓核钳（枪式） |  | 220*2.0直头 |  | 把 | 2 |  |  |
| 40 | 髓核钳（枪式） |  | 220*2.5直头 |  | 把 | 2 |  |  |
| 41 | 撕囊镊 |  | MR-F212A-2 |  | 把 | 2 |  |  |
| 42 | 双关节咬骨钳 |  | 180*2 |  | 把 | 2 |  |  |
| 43 | 手术剪 |  | 直尖16cm |  | 把 | 5 |  |  |
| 44 | 手术剪 |  | 直尖14cm |  | 把 | 17 |  |  |
| 45 | 手术剪 |  | 直圆14cm |  | 把 | 1 |  |  |
| 46 | 手术剪 |  | 弯尖14cm |  | 把 | 2 |  |  |
| 47 | 手术刀柄 |  | 7# |  | 把 | 5 |  |  |
| 48 | 舌钳 |  | 16.5直 |  | 把 | 1 |  |  |
| 49 | 纱布绷带剪 |  | 18cm |  | 把 | 2 |  |  |
| 50 | 牵开器（骨拉钩） |  | 240*18mm*170 |  | 把 | 2 |  |  |
| 51 | 牵开器（骨拉钩） |  | 240*42mm*170 |  | 把 | 2 |  |  |
| 52 | 镊子筒 |  | 不锈钢（小号） |  | 只 | 2 |  |  |
| 53 | 镊子(组织镊) |  | 有钩（14cm） |  | 把 | 12 |  |  |
| 54 | 镊子(医用镊) |  | 无钩（12.5cm） |  | 把 | 5 |  |  |
| 55 | 镊子(医用镊) |  | 无钩（16cm） |  | 把 | 1 |  |  |
| 56 | 开睑器 |  | MR-O200T |  | 把 | 2 |  |  |
| 57 | 颈椎S拉钩 |  | 200*16mm |  | 把 | 2 |  |  |
| 58 | 晶体植入镊 |  | MR-F311T |  | 把 | 2 |  |  |
| 59 | 晶体线环 |  | MR-I202 |  | 个 | 1 |  |  |
| 60 | 角膜剪 |  | MR-S221A |  | 把 | 2 |  |  |
| 61 | 海绵钳 |  | 25cm(弯有槽10mm) |  | 把 | 5 |  |  |
| 62 | 辊轴取皮刀 |  | 16cm 10把/包 |  | 包 | 5 |  |  |
| 63 | 骨膜分离器 （胶木柄） |  | 圆头310*Φ20mm钝口 |  | 把 | 2 |  |  |
| 64 | 骨科吸引器 |  | 260*φ5mm |  | 把 | 2 |  |  |
| 65 | 骨科吸引器 |  | 260*φ4mm |  | 把 | 2 |  |  |
| 66 | 骨关节拉钩（骨撬） |  | 240*3 |  | 把 | 2 |  |  |
| 67 | 宫内节育器取出钩 |  | 28cm |  | 支 | 3 |  |  |
| 68 | 缝线结扎镊 |  | MR-F101A-11 |  | 把 | 2 |  |  |
| 69 | 不锈钢腰子盘 |  | 大号 |  | 只 | 8 |  |  |
| 70 | 不锈钢腰子盘 |  | 中号 |  | 只 | 8 |  |  |
| 总计价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

遴选申请人全称（盖章）：

遴选申请人代表（签字）：

日   期：